АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2025 года                      №  50                          х. Мирный

Об утверждении программы проведения проверки

готовности теплоснабжающих организаций,

расположенных на территории

Балко-Грузского сельского поселения

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.11.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду",  руководствуясь Уставом муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к  отопительному периоду 2025-2026 годов поставщиков тепловой энергии на территории Балко-Грузского сельского поселения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста  по вопросам муниципального  хозяйства и благоустройства.

3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Глава  Администрации

- Балко-Грузского    сельского поселения                                С. В. Ковалев

Приложение №1

к постановлению

администрации

Балко-Грузского сельского

поселения

от 16.05.2025 года № 50

Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, расположенных на территории Балко-Грузского сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 годов.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Донтеплоэнерго»: Котельная СОШ № 8 (с котлами КСВ-40 – 2 шт.), по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Мирный, ул.Школьная, 21. | 19.05.2025-23.05.2025 | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 15) наличие сведений о выполненных мероприятиях: по установке (приобретению) резервного оборудования; по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения; по устройству резервных насосных станций. 16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок. |  |
| 2 | ООО «Донтеплоэнерго»: Котельная Д/С № 5 «Сказка» (с котлами КСУВ-150 – 1 шт.), по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Мирный, ул.Почтовая, 1г. |  |  |  |
| 3 | ООО «Донтеплоэнерго»: Котельная Д/С №16 «Аленка» (с котлами Thermona THERM-28LXA– 2 шт.), по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Балко-Грузский, ул.Школьная, 9. |  |  |  |